BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/364944

| A |  |  |  | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı |
| 1 | Boru (TS EN 10217-1, DIN 2440, Dikişli DN65, St37 76,1x3,9x6000 mm) | metre | 360 |  |  |
| 2 | Boru (TS EN 10217-1, DIN 2440, Dikişli DN80, St37 88,9x4,0x6000 mm) | metre | 360 |  |  |
| 3 | Boru (TS EN 10217-1, DIN 2440, Dikişli DN100, St37 114,3x5,0x6000 mm) | metre | 600 |  |  |
| 4 | Boru (TS EN 10217-1, DIN 2440, Dikişli DN125, St37 139,7x5,0x6000 mm) | metre | 480 |  |  |
| 5 | Boru (TS EN 10217-1, DIN 2440, Dikişli DN150, St37 168,3x5,0x6000 mm) | metre | 240 |  |  |
| 6 | Boru (TS EN 10217-1, DIN 2440, Dikişli DN250, St37 273,1x5,6x6000 mm) | metre | 210 |  |  |
| 7 | Boru (TS EN 10217-1, DIN 2440, Dikişli DN300, St37 323,9x6,3x6000 mm) | metre | 12 |  |  |
| 8 | Boru (TS EN 10217-1, DIN 2440, Dikişli DN400, St37 406,4x6,3x6000 mm) | metre | 18 |  |  |
| 9 | Boru (TS EN 10217-1, DIN 2440, DikişliDN125 AIS304 PASLANMAZ BORU 139,7x5,0x6000 mm) | metre | 60 |  |  |
| 10 | Boru (TS EN 10217-1, DIN 2440, Dikişli DN150 AIS304 PASLANMAZ BORU 168,3x5,0x6000 mm) | metre | 12 |  |  |
| 11 | Boru (TS EN 10217-1, DIN 2440, DikişliDN200 AIS304 PASLANMAZ BORU 219,4x5x6000mm) | metre | 12 |  |  |
| 12 | Flanş (DIN 2579 Çelik Düz Flanş DN50 PN16 Dış Çap:165 DN 61,5mm Delik merkezi125 mm Kalınlık 19mm ,Delik Çapı 18mm,Delik Sayısı:4 DN 50) | adet | 5 |  |  |
| 13 | Flanş (DIN 2579 Çelik Düz Flanş DN65 PN16 Dış Çap:185 DN 75.3 mm Delik merkezi145mm Delik Sayısı:8 DN 65) | adet | 25 |  |  |
| 14 | Flanş (DIN 2579 Çelik Düz Flanş DN80 PN16 Dış Çap:200 DN 88.9mm Delik merkezi160mm Delik Sayısı:8 DN 80) | adet | 20 |  |  |
| 15 | Flanş (DIN 2579 Çelik Düz Flanş DN100 PN16 Dış Çap:220 DN 116 mm Delik merkezi180mm Delik Sayısı:8 DN100) | adet | 25 |  |  |
| 16 | Flanş (DIN 2579 Çelik Düz Flanş DN125, PN16, Dış Çap:250 DN 141 mm ,Delik merkezi 210mm Kalınlık,Delik Sayısı:8 DN125) | adet | 20 |  |  |
| 17 | Flanş (DIN 2579 Çelik Düz Flanş DN150, PN16, Dış Çap:285 DN 168mm ,Delik merkezi240mm, Delik Sayısı:8 DN 150) | adet | 20 |  |  |
| 18 | Flanş (DIN 2579 Çelik Düz Flanş DN200, PN16, Dış Çap:340 DN 221mm, Delik merkezi 295mm ,Delik Sayısı:12 DN200) | adet | 10 |  |  |
| 19 | Flanş (DIN 2579 Çelik Düz Flanş DN250, PN16, Dış Çap:405 DN 276,5mm, Delik merkezi 355mm ,Delik Sayısı:12 DN250) | adet | 10 |  |  |
| 20 | Flanş (DIN 2579 Çelik Düz Flanş DN200, PN16, Dış Çap:460 DN 327,5mm, Delik merkezi 410mm ,Delik Sayısı:12 DN300) | adet | 4 |  |  |
| 21 | Flanş, Paslanmaz (DIN 2579 Cr-Ni Düz Flanş DN80 PN16 Dış Çap:200 DN 88.9mm Delik merkezi160mm Delik Sayısı:8 DN80) | adet | 10 |  |  |
| 22 | Flanş, Paslanmaz (DIN 2579 Cr-Ni Düz Flanş DN100 PN16 Dış Çap:220 DN 116 mm Delik merkezi180mm Delik Sayısı:8 DN100) | adet | 10 |  |  |
| 23 | Flanş, Paslanmaz (DIN 2579 Cr-Ni Düz Flanş DN125, PN16, Dış Çap:250 DN 141 mm ,Delik merkezi210mm Kalınlık,Delik Sayısı:8 DN125) | adet | 15 |  |  |
| 24 | Flanş, Paslanmaz (DIN 2579 Cr-Ni Düz Flanş DN150, PN16, Dış Çap:285 DN 168mm ,Delik merkezi240mm, Delik Sayısı:8 DN 150) | adet | 15 |  |  |
| 25 | Dirsek (DIN 2605,Dikişli, St37 (DN65) 90º, 76,1x3,9mm) | adet | 30 |  |  |
| 26 | Dirsek (DIN 2605,Dikişli, St37 (DN80) 90º, 88,9x4mm) | adet | 10 |  |  |
| 27 | Dirsek (DIN 2605, Dikişli, St37 (DN100) 90º, 114,3x5mm) | adet | 30 |  |  |
| 28 | Dirsek (DIN 2605, Dikişli, St37 (DN125) 90º, 139,7x5mm) | adet | 20 |  |  |
| 29 | Dirsek (DIN 2605, Dikişli, St37 (DN150) 90º, 168,3x5mm) | adet | 20 |  |  |
| 30 | Dirsek (DIN 2605, Dikişli, St37 (DN250) 90º, 273,1x5,6mm) | adet | 12 |  |  |
| 31 | Dirsek (DIN 2605, Dikişli, St37 (DN300) 90º, 323,9x6,3mm) | adet | 3 |  |  |
| 32 | Dirsek (DIN 2605, Dikişli, St37 (DN400) 90º, 406,4x6,3mm) | adet | 3 |  |  |
| 33 | Dirsek (DIN 2605, Dikişli, AISI 304L (DN65 PASLANMAZ) 90º, 76,1x3,9mm) | adet | 5 |  |  |
| 34 | Dirsek (DIN 2605, Dikişli, AISI 304L (DN100 PASLANMAZ) 90º, 114.3x3 mm) | adet | 12 |  |  |
| 35 | Dirsek (DIN 2605, Dikişli, AISI 304L (DN125 PASLANMAZ) 90º, 139,7x4 mm) | adet | 8 |  |  |
| 36 | Dirsek (DIN 2605, Dikişli, AISI 304L (DN150 PASLANMAZ) 90º, 168.3x4 mm) | adet | 8 |  |  |
| 37 | Dirsek (DIN 2605, Dikişli, AISI 304L (DN200 PASLANMAZ) 90º, 219,4x5 mm) | adet | 5 |  |  |
| 38 | Dirsek (DIN 2605, Dikişli, AISI 304L (DN250 PASLANMAZ) 90º, 273,1x5,6mm) | adet | 5 |  |  |
| 39 | Redüksiyon (Konsantrik Redüksiyon, AISI 304L (DN80-DN100) 88.9x114.3x4 mm) | adet | 10 |  |  |
| 40 | Redüksiyon (Konsantrik Redüksiyon, AISI 304L (DN100-DN150) 114.3x168.3x4 mm) | adet | 6 |  |  |
| 41 | Redüksiyon (Konsantrik Redüksiyon, AISI 304L (DN100-DN125)114.3x139,7x4 mm) | adet | 3 |  |  |
| 42 | Redüksiyon (Konsantrik Redüksiyon, AISI 304L(DN125-DN150) 139,7x168,3x5 mm) | adet | 3 |  |  |
| 43 | Profil, NPU (DIN 1026, St37 80 mm) | kilogram | 1.036 |  |  |
| 44 | Profil, NPU (DIN 1026, St37 100 mm) | kilogram | 1.272 |  |  |
| 45 | Profil, NPU (DIN 1026, St37 120 mm) | kilogram | 804 |  |  |
| 46 | Sac Levha,AIS304L PASLANMAZ SAC 1000x2000x2 mm | kilogram | 960 |  |  |
| 47 | Köşebent (St37, TS EN 10056-1 50x50x5 mm) | kilogram | 452 |  |  |
| 48 | Köşebent (St37, TS EN 10056-1 40x40x4 mm) | kilogram | 145,2 |  |  |
| 49 | Lama Demiri (St37, TS EN 10056-1 20x10mm) | kilogram | 420 |  |  |
| TOPLAM TUTAR (KDV Hariç) |  |  |  |  |  |