BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/332765

| A |  |  |  | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı |
|  | BORULAR (ÇELİK - S235JR) |  |  |  |  |
| 1 | DN 25 TS EN 10255 ST37 33,7x3,2x6000 mm | metre | 300 |  |  |
| 2 | DN 50 TS EN 10255 ST37 60,3x3,6x6000 mm | metre | 120 |  |  |
| 3 | DN 65 TS EN 10255 ST37 76,1x3,6x6000 mm | metre | 120 |  |  |
| 4 | DN 80 TS EN 10255 ST37 88,9x4x6000 mm | metre | 180 |  |  |
| 5 | DN 100 TS EN 10255 ST37 114,3x4,5x6000 mm | metre | 240 |  |  |
| 6 | DN 125 TS EN 10255 ST37 139,7x4x6000 mm | metre | 120 |  |  |
| 7 | DN 150 TS EN 10255 ST37 165,1x5x6000 mm | metre | 180 |  |  |
| 8 | DN 200 TS EN 10217-1 ST37 219,1x5,6x6000 mm | metre | 210 |  |  |
| 9 | DN 250 TS EN 10217-1 ST37 273x6,3x6000 mm | metre | 120 |  |  |
| 10 | DN 300 TS EN 10217-1 ST37 323,9x6,3x6000 mm | metre | 300 |  |  |
| 11 | DN 400 SPİRAL KAYNAKLI TS EN 10217-1 ST37 406,4x6,3x6000 mm | metre | 150 |  |  |
| 12 | DN 500 SPİRAL KAYNAKLI TS EN 10217-1 ST37 508x7x6000 mm | metre | 90 |  |  |
| 13 | DN 600 SPİRAL KAYNAKLI TS EN 10217-1 ST37 609,6x8x6000 mm | metre | 90 |  |  |
| 14 | DN 700 SPİRAL KAYNAKLI TS EN 10217-1 ST37 711,2x8,8x6000 mm | metre | 60 |  |  |
|  |  |  | BORULAR (ÇELİK - S235JR) Toplam Tutar |  |  |
|  | DİRSEKLER (ÇELİK- S235JR - LT tip (Uzun Radyus)) |  |  |  |  |
| 1 | DN 25 TS EN 10253-1 DIN 2605 ST37 90° dikişli dirsek 33,7x3,6 mm | adet | 20 |  |  |
| 2 | DN 32 TS EN 10253-1 DIN 2605 ST37 90° dikişli dirsek 42,4x3,6 mm | adet | 20 |  |  |
| 3 | DN 40 TS EN 10253-1 DIN 2605 ST37 90° dikişli dirsek 48,3x3,6 mm | adet | 20 |  |  |
| 4 | DN 50 TS EN 10253-1 DIN 2605 ST37 90° dikişli dirsek 60,3x4 mm | adet | 30 |  |  |
| 5 | DN 65 TS EN 10253-1 DIN 2605 ST37 90° dikişli dirsek 76,1x5,6 mm | adet | 40 |  |  |
| 6 | DN 80 TS EN 10253-1 DIN 2605 ST37 90° dikişli dirsek 88,9x5,6 mm | adet | 50 |  |  |
| 7 | DN 100 TS EN 10253-1 DIN 2605 ST37 90° dikişli dirsek 114,3x5 mm | adet | 30 |  |  |
| 8 | DN 125 TS EN 10253-1 DIN 2605 ST37 90° dikişli dirsek 139,7x6,3 mm | adet | 50 |  |  |
| 9 | DN 150 TS EN 10253-1 DIN 2605 ST37 90° dikişli dirsek 168,3x6,3 mm | adet | 60 |  |  |
| 10 | DN 200 TS EN 10253-1 DIN 2605 ST37 90° dikişli dirsek 219,1x6,3 mm | adet | 30 |  |  |
| 11 | DN 250 TS EN 10253-1 DIN 2605 ST37 90° dikişli dirsek 273x7,1 mm | adet | 30 |  |  |
| 12 | DN 300 TS EN 10253-1 DIN 2605 ST37 90° dikişli dirsek 323,9x8,0 mm | adet | 15 |  |  |
| 13 | DN 400 TS EN 10253-1 DIN 2605 ST37 90° dikişli dirsek 406,4x9,0 mm | adet | 25 |  |  |
| 14 | DN 500 TS EN 10253-1 DIN 2605 ST37 90° dikişli dirsek 508x11,0 mm | adet | 10 |  |  |
| 15 | DN 600 TS EN 10253-1 DIN 2605 ST37 90° dikişli dirsek 609,6x11,0 mm | adet | 5 |  |  |
| 16 | DN 700 TS EN 10253-1 DIN 2605 ST37 90° dikişli dirsek 711,2x14,2 mm | adet | 4 |  |  |
|  |  |  | DİRSEKLER (ÇELİK- S235JR - LT tip (Uzun Radyus)) Toplam Tutar |  |  |
|  | REDÜKSİYON (ÇELİK- S235JR) TS EN 10253-1 |  |  |  |  |
| 1 | Konsantrik Redüksiyon ST 37 Ø 40-25 mm DIN 2616 SCH 40 | adet | 10 |  |  |
| 2 | Konsantrik Redüksiyon ST 37 Ø 40-32 mm DIN 2616 SCH 40 | adet | 8 |  |  |
| 3 | Konsantrik Redüksiyon ST 37 Ø 50-32 mm DIN 2616 SCH 40 | adet | 10 |  |  |
| 4 | Konsantrik Redüksiyon ST 37 Ø 50-40 mm DIN 2616 SCH 40 | adet | 12 |  |  |
| 5 | Konsantrik Redüksiyon ST 37 Ø 65-40 mm DIN 2616 SCH 40 | adet | 10 |  |  |
| 6 | Konsantrik Redüksiyon ST 37 Ø 65-32 mm DIN 2616 SCH 40 | adet | 10 |  |  |
| 7 | Konsantrik Redüksiyon ST 37 Ø 65-50 mm DIN 2616 SCH 40 | adet | 10 |  |  |
| 8 | Konsantrik Redüksiyon ST 37 Ø 80-65 mm DIN 2616 SCH 40 | adet | 10 |  |  |
| 9 | Konsantrik Redüksiyon ST 37 Ø 100-80 mm DIN 2616 SCH 40 | adet | 10 |  |  |
| 10 | Konsantrik Redüksiyon ST 37 Ø 200-80 mm DIN 2616 SCH 40 | adet | 10 |  |  |
| 11 | Konsantrik Redüksiyon ST 37 Ø 200-125 mm DIN 2616 SCH 40 | adet | 10 |  |  |
| 12 | Konsantrik Redüksiyon ST 37 Ø 200-150 mm DIN 2616 SCH 40 | adet | 10 |  |  |
| 13 | Konsantrik Redüksiyon ST 37 Ø 300-250 mm DIN 2616 SCH 40 | adet | 4 |  |  |
| 14 | Konsantrik Redüksiyon ST 37 Ø 400-250 mm DIN 2616 SCH 40 | adet | 2 |  |  |
| 15 | Eksantrik Redüksiyon ST 37 Ø 80-60 mm DIN 2616 SCH 40 | adet | 5 |  |  |
|  |  |  | REDÜKSİYON (ÇELİK- S235JR) TS EN 10253-1 Toplam Tutar |  |  |
|  | SACLAR (ÇELİK- S235JR) |  |  |  |  |
| 1 | ST 37 sac 1000x2000x2 mm | tabaka | 15 |  |  |
| 2 | ST 37 sac 1000x2000x3 mm | tabaka | 15 |  |  |
| 3 | ST 37 sac 1000x2000x10 mm | tabaka | 30 |  |  |
|  |  |  | SACLAR (ÇELİK- S235JR) Toplam Tutar |  |  |
|  | KÖŞEBENTLER (ÇELİK- S235JR) |  |  |  |  |
| 1 | EN 10056 ST37 köşebent 30x30x3 mm | metre | 180 |  |  |
| 2 | EN 10056 ST37 köşebent 40x40x4 mm | metre | 180 |  |  |
| 3 | EN 10056 ST37 köşebent 50x50x5 mm | metre | 180 |  |  |
| 4 | EN 10056 ST37 köşebent 60x60x6 mm | metre | 180 |  |  |
|  |  |  | KÖŞEBENTLER (ÇELİK- S235JR) Toplam Tutar |  |  |
|  | NPU'lar (ÇELİK- S235JR) |  |  |  |  |
| 1 | DIN 1026 ST37 NPU 120 (120x55x7mm) | metre | 90 |  |  |
| 2 | DIN 1026 ST37 NPU 140 (140x60x7 mm) | metre | 60 |  |  |
| 3 | DIN 1026 ST37 NPU 160 (160x65x7,5 mm) | metre | 90 |  |  |
| 4 | DIN 1026 ST37 NPU 180 (180x70x8 mm) | metre | 60 |  |  |
| 5 | DIN 1026 ST37 NPU 200 (200x75x8,5 mm) | metre | 60 |  |  |
| 6 | DIN 1026 ST37 NPU 220 (220x80x9 mm) | metre | 60 |  |  |
| 7 | DIN 1026 ST37 NPU 240 (240x85x9,5 mm) | metre | 60 |  |  |
| 8 | DIN 1026 ST37 NPU 300 (300x100x10 mm) | metre | 60 |  |  |
|  |  |  | NPU'lar (ÇELİK- S235JR) Toplam Tutar |  |  |
|  | NPI'lar (ÇELİK- S235JR) |  |  |  |  |
| 1 | DIN 1025-1 ST37 NPI 140 (140x66 mm) | metre | 120 |  |  |
| 2 | DIN 1025-1 ST37 NPI 160(160x74 mm) | metre | 60 |  |  |
| 3 | DIN 1025-1 ST37 NPI 180 (180x82 mm) | metre | 60 |  |  |
| 4 | DIN 1025-1 ST37 NPI 200 (200x90 mm) | metre | 60 |  |  |
| 5 | DIN 1025-1 ST37 NPI 220 (220x98 mm) | metre | 60 |  |  |
|  |  |  | NPI'lar (ÇELİK- S235JR) Toplam Tutar |  |  |
|  | DÜZ FLANŞ PN16 EN1092-1 TİP 1 |  |  |  |  |
| 1 | DN 100 | adet | 40 |  |  |
| 2 | DN 125 | adet | 20 |  |  |
| 3 | DN 150 | adet | 50 |  |  |
| 4 | DN 200 | adet | 50 |  |  |
| 5 | DN 250 | adet | 40 |  |  |
| 6 | DN 300 | adet | 40 |  |  |
| 7 | DN 400 | adet | 20 |  |  |
| 8 | DN 500 | adet | 10 |  |  |
| 9 | DN 600 | adet | 5 |  |  |
|  |  |  | DÜZ FLANŞ PN16 EN1092-1 TİP 1 Toplam Tutar |  |  |
|  | PROFİLLER (ÇELİK- S235JR) |  |  |  |  |
| 1 | TS EN 10305-5 20x20x2 mm kare profil | metre | 180 |  |  |
| 2 | TS EN 10305-5 30x30x2 mm kare profil | metre | 780 |  |  |
| 3 | TS EN 10305-5 40x80x3 mm kare profil | metre | 600 |  |  |
| 4 | TS EN 10305-5 40x40x3 mm kare profil | metre | 780 |  |  |
| 5 | TS EN 10305-5 50x50x3 mm kare profil | metre | 780 |  |  |
|  |  |  | PROFİLLER (ÇELİK- S235JR) Toplam Tutar |  |  |
|  | BORULAR (PASLANMAZ ÇELİK - 304L) |  |  |  |  |
| 1 | Cr-Ni Dikişli Boru - TS-EN 10217-7 304 L DN 25 - 33,7x3x6000 mm | metre | 120 |  |  |
| 2 | Cr-Ni Dikişli Boru - TS-EN 10217-7 304 L DN 32 - 42,4x2,6x6000 mm | metre | 120 |  |  |
| 3 | Cr-Ni Dikişli Boru - TS-EN 10217-7 304 L DN 40 - 48,3x3,2x6000 mm | metre | 120 |  |  |
| 4 | Cr-Ni Dikişli Boru - TS-EN 10217-7 304 L DN 80 - 88,9x3,6x6000 mm | metre | 120 |  |  |
| 5 | Cr-Ni Dikişli Boru - TS-EN 10217-7 304 L DN 100 – 114,3x4x6000 mm | metre | 120 |  |  |
| 6 | Cr-Ni Dikişli Boru - TS-EN 10217-7 304 L DN 125 – 139,7x4x6000 mm | metre | 180 |  |  |
| 7 | Cr-Ni Dikişli Boru - TS-EN 10217-7 304 L DN 150 - 168,3x4,0x6000 mm | metre | 300 |  |  |
| 8 | Cr-Ni Dikişli Boru - TS-EN 10217-7 304 L DN 200 – 219,1x4x6000 mm | metre | 120 |  |  |
| 9 | Cr-Ni Dikişli Boru - TS-EN 10217-7 304 L DN 250 – 273,1x4x6000 mm | metre | 180 |  |  |
| 10 | Cr-Ni Dikişli Boru - TS-EN 10217-7 304 L DN 300 – 323,9x5,0x6000 mm | metre | 12 |  |  |
| 11 | Cr-Ni Dikişli Boru - TS-EN 10217-7 304 L DN 400 - 406x5,0x6000 mm | metre | 30 |  |  |
| 12 | Cr-Ni Dikişli Boru - TS-EN 10217-7 304 L DN 500 - 508x5,0x6000 mm | metre | 12 |  |  |
|  |  |  | BORULAR (PASLANMAZ ÇELİK - 304L) Toplam Tutar |  |  |
|  | DİRSEKLER (PASLANMAZ ÇELİK - 304L - LT tip (Uzun Radyus)) |  |  |  |  |
| 1 | Cr-Ni Dirsek DN 25 – 33,4x2,77 mm - 90° DIN 2605 304 L | adet | 10 |  |  |
| 2 | Cr-Ni Dirsek DN 32 – 42,4x2,77 mm - 90° DIN 2605 304 L | adet | 10 |  |  |
| 3 | Cr-Ni Dirsek DN 40 – 48,3x2,77 mm - 90° DIN 2605 304 L | adet | 10 |  |  |
| 4 | Cr-Ni Dirsek DN 50 – 60,3x2,77 mm - 90° DIN 2605 304 L | adet | 20 |  |  |
| 5 | Cr-Ni Dirsek DN 65 – 76,1x3,05 mm - 90° DIN 2605 304 L | adet | 20 |  |  |
| 6 | Cr-Ni Dirsek DN 80 – 88,9x3,05 mm - 90° DIN 2605 304 L | adet | 20 |  |  |
| 7 | Cr-Ni Dirsek DN 100 – 114,3x3,05 mm - 90° DIN 2605 304 L | adet | 30 |  |  |
| 8 | Cr-Ni Dirsek DN 125 – 141,3x3,4 mm - 90° DIN 2605 304 L | adet | 30 |  |  |
| 9 | Cr-Ni Dirsek DN 150 – 168,3x3,4 mm - 90° DIN 2605 304 L | adet | 30 |  |  |
| 10 | Cr-Ni Dirsek DN 200 - 219,1 x3,76 mm - 90° DIN 2605 304 L | adet | 30 |  |  |
| 11 | Cr-Ni Dirsek DN 250 – 273x4,19 mm - 90° DIN 2605 304 L | adet | 20 |  |  |
| 12 | Cr-Ni Dirsek DN 400 – 406.4x4,78 mm - 90° DIN 2605 304 L | adet | 3 |  |  |
| 13 | Cr-Ni Dirsek DN 500 - 508x5,54 mm - 90° DIN 2605 304 L | adet | 2 |  |  |
|  |  |  | DİRSEKLER (PASLANMAZ ÇELİK - 304L - LT tip (Uzun Radyus)) Toplam Tutar |  |  |
|  | PASLANMAZ FLANŞ-304L PN 16 EN 1092-1 TİP 1 |  |  |  |  |
| 1 | DN 50 | adet | 20 |  |  |
| 2 | DN 80 | adet | 20 |  |  |
| 3 | DN 100 | adet | 20 |  |  |
| 4 | DN 125 | adet | 30 |  |  |
| 5 | DN 150 | adet | 20 |  |  |
| 6 | DN 200 | adet | 20 |  |  |
| 7 | DN 250 | adet | 30 |  |  |
| 8 | DN 300 | adet | 20 |  |  |
| 9 | DN 400 | adet | 5 |  |  |
|  |  |  | PASLANMAZ FLANŞ-304L PN 16 EN 1092-1 TİP 1 Toplam Tutar |  |  |
| TOPLAM TUTAR (KDV Hariç) |  |  |  |  |  |