BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/880990

| A |  |  |  | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı |
|  | I. KISIM: KABLO KESİTİ |  |  |  |  |
| 1 | KABLO-4*16 2XSLCH-JB | metre | 650 |  |  |
| 2 | KABLO-4*25 2XSLCH-JB | metre | 120 |  |  |
| 3 | KABLO-4*35 2XSLCH-JB | metre | 160 |  |  |
| 4 | KABLO - 4*2,5 NYY | metre | 350 |  |  |
| 5 | KABLO -4*4 NYY | metre | 70 |  |  |
| 6 | KABLO-4*16 NYY | metre | 150 |  |  |
| 7 | KABLO-4*25 NYY | metre | 130 |  |  |
| 8 | KABLO-4*35 NYY | metre | 250 |  |  |
| 9 | KABLO-4*2,5 LSLCY | metre | 750 |  |  |
| 10 | KABLO-3*2,5 LSLCY | metre | 850 |  |  |
| 11 | KABLO-2*0,75 LSLCY | metre | 400 |  |  |
| 12 | KABLO- 4*70 2XSLCH-JB | metre | 250 |  |  |
| 13 | KABLO-2*0,75 LIY(St)C11Y | metre | 1.750 |  |  |
| 14 | KABLO-3*0,75 LIY(St)C11Y | metre | 1.350 |  |  |
| 15 | KABLO-3*1,5 LIY(St)C11Y | metre | 700 |  |  |
| 16 | PROFİNET HABERLEŞME KABLOSU-LI-2YH(St)C11Y 2x2x22/7 AWG Profinet TYPE C | metre | 300 |  |  |
| 17 | TOPRAKLAMA KABLOSU-1X16 mm NYAF | metre | 300 |  |  |
|  |  |  | I. KISIM: KABLO KESİTİ Toplam Tutar |  |  |
|  | 2. KISIM: MUHTELİF MALZEME BİLGİSİ |  |  |  |  |
| 1 | ELEKTRİK KABLO KANALI (OG SICAK DALDIRMA )VE KAPAĞI-060 CTN-E 500 T: 1,5 | metre | 200 |  |  |
| 2 | ELEKTRİK KABLO KANALI KAPAĞI-060 UKE 300 T:1,5 | metre | 150 |  |  |
| 3 | ELEKTRİK KABLO KANALI KAPAĞI-060 UKE 200 T:1,5 | metre | 100 |  |  |
| 4 | OG SICAK DALDIRMA EK ELEMANI-060 CTN-E EK ELEMANI T:1,5 | adet | 150 |  |  |
| 5 | EK ELEMANI-060 UK-KM EK ELEMANI T:1,5 | adet | 200 |  |  |
| 6 | 90 DERECE DÖNÜŞ-060 CTE 500 YD 90° | adet | 5 |  |  |
| 7 | KONSOL-STS 500 T:2 | adet | 200 |  |  |
| 8 | KONSOL-STS 300 T:2 | adet | 75 |  |  |
| 9 | KONSOL-STS 200 T:2 | adet | 75 |  |  |
| 10 | U TAŞIYICI-UDY 2000 | adet | 50 |  |  |
| 11 | PREGALVANİZ KABLO KANALI-100*60 mm | metre | 900 |  |  |
| 12 | PREGALVANİZ KABLO KANALI-150*60 mm | metre | 900 |  |  |
| 13 | PREGALVANİZ KABLO KANALI-200*60 mm | metre | 450 |  |  |
| 14 | PREGALVANİZ KABLO KANALI-300*60 mm | metre | 450 |  |  |
| 15 | PREGALVANİZ KABLO KANALI KAPAĞI-100*60 mm | metre | 900 |  |  |
| 16 | PREGALVANİZ KABLO KANALI KAPAĞI-150*60 mm | metre | 900 |  |  |
| 17 | PREGALVANİZ KABLO KANALI KAPAĞI-200*60 mm | metre | 450 |  |  |
| 18 | PREGALVANİZ KABLO KANALI KAPAĞI-300*60 mm | metre | 450 |  |  |
| 19 | PREGALVANİZ KABLO KANALI T DÖNÜŞ-50*60 mm | adet | 10 |  |  |
| 20 | PREGALVANİZ KABLO KANALI T DÖNÜŞ-100*60 mm | adet | 10 |  |  |
| 21 | PREGALVANİZ KABLO KANALI T DÖNÜŞ-150*60 MM | adet | 10 |  |  |
| 22 | PREGALVANİZ KABLO KANALI T DÖNÜŞ-200*60 MM | adet | 10 |  |  |
| 23 | PREGALVANİZ KABLO KANALI T DÖNÜŞ-300*60 MM | adet | 10 |  |  |
| 24 | PREGALVANİZ KABLO KANALI T DÖNÜŞ KAPAĞI-50*60 MM | adet | 10 |  |  |
| 25 | PREGALVANİZ KABLO KANALI T DÖNÜŞ KAPAĞI-100*60 MM | adet | 10 |  |  |
| 26 | PREGALVANİZ KABLO KANALI T DÖNÜŞ KAPAĞI-150*60 MM | adet | 10 |  |  |
| 27 | PREGALVANİZ KABLO KANALI T DÖNÜŞ KAPAĞI-200*60 MM | adet | 10 |  |  |
| 28 | PREGALVANİZ KABLO KANALI T DÖNÜŞ KAPAĞI-300*60 MM | adet | 10 |  |  |
| 29 | 90 DERECE YATAY DÖNÜŞ-50*60 MM | adet | 25 |  |  |
| 30 | 90 DERECE YATAY DÖNÜŞ-100*60 MM | adet | 25 |  |  |
| 31 | 90 DERECE YATAY DÖNÜŞ-150*60 MM | adet | 25 |  |  |
| 32 | 90 DERECE YATAY DÖNÜŞ-200*60 MM | adet | 25 |  |  |
| 33 | 90 DERECE YATAY DÖNÜŞ-300*60 MM | adet | 25 |  |  |
| 34 | 90 DERECE YATAY DÖNÜŞ KAPAĞI -50*60 MM | adet | 25 |  |  |
| 35 | 90 DERECE YATAY DÖNÜŞ KAPAĞI -100*60 MM | adet | 25 |  |  |
| 36 | 90 DERECE YATAY DÖNÜŞ KAPAĞI-150*60 MM | adet | 25 |  |  |
| 37 | 90 DERECE YATAY DÖNÜŞ KAPAĞI-200*60 MM | adet | 25 |  |  |
| 38 | 90 DERECE YATAY DÖNÜŞ KAPAĞI-300*60 MM | adet | 25 |  |  |
| 39 | FLEXİBLEPRE GALVANİZ ESNEK KABLO KANALI-100*60 MM | metre | 500 |  |  |
| 40 | FLEXİBLEPRE GALVANİZ ESNEK KABLO KANALI KAPAĞI-100*60 MM | metre | 500 |  |  |
| 41 | İÇ/DIŞ FLEXİBLEPRE GALVANİZ ESNEK DÖNÜŞ-100*60 MM | adet | 10 |  |  |
| 42 | İÇ/DIŞ FLEXİBLEPRE GALVANİZ ESNEK DÖNÜŞ-150*60 MM | adet | 10 |  |  |
| 43 | İÇ/DIŞ FLEXİBLEPRE GALVANİZ ESNEK DÖNÜŞ-200*60 MM | adet | 10 |  |  |
| 44 | PREGALVANİZ ORTADAN İNİŞ MODÜLÜ (DİKEY T BAĞLANTI)-150*60 MM | adet | 10 |  |  |
| 45 | PREGALVANİZ ORTADAN İNİŞ MODÜLÜ (DİKEY T BAĞLANTI)-200*60 MM | adet | 10 |  |  |
| 46 | PREGALVANİZ ORTADAN İNİŞ MODÜLÜ (DİKEY T BAĞLANTI)-300*60 MM | adet | 10 |  |  |
| 47 | TAVAN MONTAJ ELEMANI-500 MM | adet | 100 |  |  |
| 48 | TAVAN MONTAJ ELEMANI-1000 MM | adet | 100 |  |  |
| 49 | KANAL TAŞIYICI KONSOL-100 MM | adet | 50 |  |  |
| 50 | KANAL TAŞIYICI KONSOL-150 MM | adet | 50 |  |  |
| 51 | KANAL TAŞIYICI KONSOL-200 MM | adet | 50 |  |  |
| 52 | KANAL TAŞIYICI KONSOL-300 MM | adet | 50 |  |  |
|  |  |  | 2. KISIM: MUHTELİF MALZEME BİLGİSİ Toplam Tutar |  |  |
|  | III.KISIM:HORTUM |  |  |  |  |
| 1 | LEGRİS POLİÜRETAN HORTUM-6X4 (KIRMIZI) | metre | 370 |  |  |
| 2 | LEGRİS POLİÜRETAN HORTUM-6X4 (MAVİ) | metre | 370 |  |  |
| 3 | CIVATA TAKIMI-M6*12 (Somun+Pul Dahil) | adet | 2.000 |  |  |
|  |  |  | III.KISIM:HORTUM Toplam Tutar |  |  |
| TOPLAM TUTAR (KDV Hariç) |  |  |  |  |  |